Projet de Rénovation d’un labo Chimie

# 1. Informations Générales

Demandeur / Maître d’ouvrage : Service Exploitation / Chimie

Date : 09/04/2025

Adresse du site concerné : Centrale Prony Energie

Personne référente (contact) :

Gilles DEPREZ

Responsable du département chimie

TEL : (687) 43.70.70 – Poste 3193

MOBILE : (687) 75.27.65

MAIL : g.deprez@enercal.nc

Simon LAPORTE

Responsable Adjoint d’exploitation

ENERCAL – Centrale de Prony Energies

POSTE : 3162

TEL : (687) 95 63 21

MAIL : s.laporte@enercal.nc

# 2. Contexte et Objectifs

Contexte du projet :

Le laboratoire de chimie présente actuellement des problèmes d’infiltrations d’eau au niveau des murs, ce qui impacte non seulement l’intégrité du bâtiment mais aussi les conditions de travail et de sécurité. Par ailleurs, l’organisation et les équipements du laboratoire ne répondent plus de manière optimale aux besoins actuels des utilisateurs. Dans ce contexte, nous souhaitons engager un projet de rénovation globale du laboratoire. L’objectif est double : d’une part, traiter durablement les problèmes d’humidité et renforcer l’étanchéité des structures, et d’autre part, repenser l’aménagement et moderniser les installations afin d’adapter l’espace.

Objectifs de la rénovation :

- Identifier et traiter l’humidité des murs du local chimie

- Améliorer les espaces rangements + placard

- Installer une hotte aspirante

- Revoir le système de VMC

- Ajout d’une pièce dans le dock pour intégrer l’automate (à revalider)

# 3. Description de l’Existant

Superficie du local : ~35m²

État général (bâtiment, ventilation, mobilier, réseaux…) : Bardage métallique + Mur béton : état moyen

# 4. Périmètre de la Rénovation

- Démolition

- Réaménagement / cloisonnement

- Systèmes de ventilation et d’extraction (verifier la performance)

- Revêtements (murs, plafonds)

- Traitement humidité

- Mobilier de laboratoire (hottes, étagère)

# 5. Contraintes Techniques et Réglementaires

Contraintes de ventilation / extraction des vapeurs : OUI

Zones ATEX ou spécifiques : NON

Protection incendie (extincteurs, sprinklers...) : Extincteurs

# 7. Planning Prévisionnel

Début souhaité des travaux : Mai 2025

Durée estimée du chantier : A définir

Contraintes de continuité d’activité pendant les travaux : Oui

# 9. Annexes

- Plans existants du local

- Photos de l’existant